/*

 * Kalibrierungssketch

*/

// Kalibrierung auf Waage 2

#include <HX711.h>

HX711 scale(6, 7);//Diese Pins für Kalibrierung der zweiten Waage ändern

char c;

long Tara;

float Scale;

void setup()

  {

  Serial.begin(9600);

  delay(5000);

  Serial.println(F("Zur Kalibrierung  bitte den Anweisungen folgen!"));

  Serial.println();

  Serial.println(F("Waage ohne Gewicht - Kalibrierung mit '1' und 'Enter' starten!"));

  Serial.println();

  while (c != '1') {c = Serial.read();};

  c = 'x';

  Serial.println(F("Kalibriere ... "));

  Serial.println();

  scale.set_scale();

  scale.read_average(10);

  Tara = scale.read_average(10);

  Serial.println(F("Waage mit genau 1 kg belasten - Kalibrierung mit '2' und 'Enter' starten!"));

  Serial.println();

  while (c != '2') {c = Serial.read();};

  Serial.println(F("Kalibriere ... "));

  Serial.println();

  scale.set_offset(Tara);

  scale.get_units(10);

  Scale = ((scale.get_units(10)) / 1000);

  scale.set_scale(Scale);

  Serial.print(F("Pruefe Gewicht: "));

  Serial.println(scale.get_units(10), 1);

  Serial.println();

  Serial.print(F("Taragewicht: "));

  Serial.println(Tara);

  Serial.println();

  Serial.print(F("Skalierung: "));

  Serial.println(Scale);

  Serial.println();

  }

void loop()

  {}
